Коммерческое предложение

**Объект:** Владимирская обл., Александровский район, коттеджный   
поселок «Лесные Озера»

**Вариант:** Система видеонаблюдения  **Дата предоставления**:

**Тип помещения**: Коттедж с участком

**Коэффициент сложности**: 1,2 **Цена действительна:**

Локальная смета системы видеонаблюдения



**Условные обозначения:**

C:\Users\НИЗРЮХА\Desktop\Slayd1 (2).jpg - камера наблюдения.

Спецификация на оборудование

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. измерения** | **Кол-во шт.** | **Цен (руб.)** | **Итого (руб.)** |
| 1. | J2000 P60A811(6-22) уличная цветная видеокамера | шт. | 6 | 5900 | 35400 |
| 2. | Tsc-PS960HV Tantos уличная цветная видеокамера | шт. | 1 | 9900 | 9900 |
| 3. | TSr-AV0811 цветной видеорегистратор | шт. | 1 | 5800 | 5800 |
| 4. | Жесткий диск 3,5 дюйма WD 1 Tb | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 5. | Приемопередатчик TSt-1U03P3 (комплект) | шт. | 4 | 450 | 1800 |
| 6. | ББП 50 – блок бесперебойного питания | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
| 7. | Аккумулятор 7А/час | шт. | 2 | 600 | 1200 |
| 8. | Кабель FTP 4х2х0.52 мм (внешний) | м | 100 | 22 | 2200 |
| 9. | Кабель Cavel Sat 50 | м | 60 | 25 | 1500 |
| 10. | Кабель ШВВП 2х0.75 мм | м | 160 | 11 | 1760 |
| 11. | Гофра 16 мм | м | 160 | 5 | 900 |
| 12. | Монтажный комплект | шт. | 1 | 5000 | 5000 |

|  |
| --- |
| 71460 |

**ИТОГО:**

Монтаж системы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. измерения** | **Кол-во шт.** | **Цен (руб.)** | **Итого (руб.)** |
| 1. | Установка уличной камеры | шт. | 7 | 3500 | 17500 |
| 2. | Установка видеорегистратора | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
| 3. | Установка блока питания | шт. | 2 | 1000 | 2000 |
| 4. | Монтаж приемопередатчиков | шт. | 4 | 350 | 1400 |
| 5. | Прокладка кабеля | м | 160 | 60 | 9600 |
| 6. | Монтаж разъема | шт. | 18 | 70 | 1260 |
| 7. | Пусконаладочные работы | шт. | 1 | 32514 | 10278 |
| Всего, руб.: | | | | | 44538 |
| ИТОГО, руб.: | | | | | 115998 |